В период с 19.03.2019 по 22.03.2019 проведен мониторинг ГУО «Ереминская средняя школа», директором является Новикова Галина Владимировна.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности обязательных для исполнения, а именно:

Общеобъектовая инструкция о пожарной безопасности, не соответствует требованиям;

Поэтажные планы эвакуации и инструкции к ним не переработаны;

Двери запасных эвакуационных выходов не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание двери изнутри без ключа;

Под маршем эвакуационной лестничной клетки допускается складирование горючих материалов (картона, бумаги и др.);

Здание школы не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями норм.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников.Директору и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

По результатам проведенного мониторинга директору вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений с установленным сроком их исполнения.